Единый мобильный комплекс детский технопарк «Кванториум»

на базе транспортного средства

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол- во | Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единый мобильный комплекс детский технопарк «Кванториум» на базе транспортного средства мод. Автоспектр Mobilab 2811JA "Лаборатория" на базовом шасси С41R33 | шт. | 3 | Комплекс предназначен для | получения навыков работы с высокотехнологичным оборудованием, демонстрации и освоения учащимися технологий в естественнонаучных и инженерно- технических областях |
|  |  |  |  | Комплектация одного (1 шт.) единого мобильного комплекса детский технопарк «Кванториум» на базе транспортного средства: |  |
| 1.1 | Автомобиль грузопассажирский с отсеками и креплениями для перевозки оборудования | шт. | 1 | Число пассажирских мест | 4 |
|  |  |  |  | Общие характеристики транспортного средства: |  |
|  |  |  |  | Расположение двигателя | переднее |
|  |  |  |  | Исполнение загрузочного пространства | фургон с боковой дверью справа и двойной дверью сзади, с окнами, обособленно от |

|  |  |  |  |  | кабины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Полная масса: кг. | 8 700 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры автомобиля |  |
|  |  |  |  | Длина, мм | 7 800 |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 2 500 |
|  |  |  |  | Высота, мм | 3 150 |
|  |  |  |  | Колесная база, мм | 4 515 |
|  |  |  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/задние |
|  |  |  |  | Шины: |  |
|  |  |  |  | размер | 245/70R19.5; |
|  |  |  |  | диаметр дисков, дюйм | 19,5 |
|  |  |  |  | Запасное колесо, полноразмерное | 1 |
|  |  |  |  | Двигатель: | турбированный |
|  |  |  |  | применяемое топливо: | дизельное |
|  |  |  |  | класс экологической безопасности: | ЕВРО 3 |
|  |  |  |  | количество и расположение цилиндров: | 4, рядное; |
|  |  |  |  | рабочий объем двигателя, см3 | 4 433 |
|  |  |  |  | мощность, л.с. | 168,86 |
|  |  |  |  | Емкость топливного бака, л | 105 |
|  |  |  |  | Трансмиссия: | Механическая |
|  |  |  |  | Коробка передач: | механическая |
|  |  |  |  | Количество передач: | вперед 5, назад – 1 |
|  |  |  |  | Подвеска: |  |
|  |  |  |  | передняя: на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; | зависимая |
|  |  |  |  | задняя: на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | зависимая |
|  |  |  |  | Рулевой механизм | рулевой привод с гидроусилителем |
|  |  |  |  | Расположение руля | левое |
|  |  |  |  | Тормозные системы: |  |
|  |  |  |  | рабочая: | 1 |
|  |  |  |  | тормозные механизмы передних колес дисковые, задних дисковые; пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС. | соответствие |
|  |  |  |  | стояночная: | 1 |

|  |  |  |  | пневматический привод к тормозным механизмам задних колес | соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аптечка | 1 |
|  |  |  |  | Огнетушители: | 2 |
|  |  |  |  | Объем огнетушителя в кабине водителя, л. | 2 |
|  |  |  |  | Тип | порошковый |
|  |  |  |  | Рабочее давление в корпусе, Мпа | в диапазоне до 1,4+0,2 |
|  |  |  |  | Огнетушащая способность по классу А и В (ГОСТ Р 51017- 2009): 0,7А; 21В | соответствие |
|  |  |  |  | Масса порошка, кг | 2 |
|  |  |  |  | Полная масса, кг | 3 |
|  |  |  |  | Расположение: | в отделении водителя |
|  |  |  |  | Объем огнетушителя в лабораторном отсеке, л. | 5 |
|  |  |  |  | Тип: | порошковый |
|  |  |  |  | Рабочее давление в корпусе, Мпа | в диапазоне до 1,4+0,2 |
|  |  |  |  | Огнетушащая способность по классу А и В (ГОСТ Р 51017- 2009): 2А; 70В; | соответствие |
|  |  |  |  | Масса порошка, кг | 5 |
|  |  |  |  | Полная масса, кг | 7 |
|  |  |  |  | Расположение: | в лабораторном отсеке |
|  |  |  |  | Противоугонная сигнализация с обратной связью | 1 |
|  |  |  |  | Набор автомобилиста: трос, знак аварийной остановки, баллонный колесный ключ, жилет со светоотражающими полосами. | 1 комплект |
|  |  |  |  | Окна в фургоне, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Окна фургона выполнены из закаленного стекла. В окнах должны быть форточки, не менее одной на отсек. | соответствие |
|  |  |  |  | Цветографическая раскраска | согласно требованиям заказчика |
|  |  |  |  | Конструкция фургона: |  |
|  |  |  |  | Фургон, выполненный на каркасно-металлической основе | 1 |
|  |  |  |  | Наружная обшивка: | плакированный металл |
|  |  |  |  | Внутренняя обшивка: | плакированный металл |

|  |  |  |  | Утеплитель | Пенополистерол и пенополиуретан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Толщина утеплителя, мм | 40 |
|  |  |  |  | Кузов состоит из двух отсеков: кабина с пассажирскими местами и лабораторный отсек | соответствие |
|  |  |  |  | Отделение кабины выполнено раздельно от лабораторного отсека | соответствие |
|  |  |  |  | Сиденья пассажирские в лабораторном отсеке | 2 |
|  |  |  |  | Столик расположен между сиденьями | 1 |
|  |  |  |  | Электрика, освещение, отопление, дополнительное оборудование: |  |
|  |  |  |  | Разъем для подключения внешнего энергоснабжения | 2 |
|  |  |  |  | Розетка внешнего ввода: | 2 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 220 |
|  |  |  |  | Максимальный ток, А. | 40 |
|  |  |  |  | Кабель для подключения внешнего энергоснабжения | 2 |
|  |  |  |  | Длина, м | 20 |
|  |  |  |  | УЗО | 2 |
|  |  |  |  | Освещение потолочное: | 1 |
|  |  |  |  | Тип: | светодиодное |
|  |  |  |  | Расположение: | по всей длине салона |
|  |  |  |  | Общая освещенность, лк | 200 |
|  |  |  |  | Освещение рабочих мест, лк | 450 |
|  |  |  |  | Электрический щит с возможностью переключения на внешнее и автономное энергоснабжение | 1 |
|  |  |  |  | Автономное питание от бортовой сети 24В | 1 |
|  |  |  |  | Розетки (Напряжение питания: 220 В) | 10 |
|  |  |  |  | Исполнение | закрытое с крышкой |
|  |  |  |  | Расположение | над столешницами |
|  |  |  |  | Заземление: | 1 |
|  |  |  |  | Количество штырей, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Длина провода, м. | 10 |
|  |  |  |  | Кондиционер накрышный стояночный моноблочный, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Хладопроизводительность, Вт; | 2400 |
|  |  |  |  | Напряжение питания, В | 230 |
|  |  |  |  | Хладагент: | R407C |
|  |  |  |  | Автономный отопитель, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Мощностью, кВт | 4 |

|  |  |  |  | Отопитель | независимый воздушный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип топлива | дизельный |
|  |  |  |  | Напряжение питания, В | 24 |
|  |  |  |  | Теплопроизводительность, Вт | в диапазоне до 4000 |
|  |  |  |  | Накрышная вентиляция, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Выдвижная лестница, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Покрытие пола: | износостойкое полимерное покрытие фанера влагостойкая транспортная ламинированная |
|  |  |  |  | Толщина пола, см | 1,2 |
|  |  |  |  | Мебель и оборудование автомобиля: |  |
|  |  |  |  | Антресоль, шт. | 3 |
|  |  |  |  | расположены по бортам автомобиля | соответствие |
|  |  |  |  | С дверками на газлифтах | соответствие |
|  |  |  |  | Столешница, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Материал | влагостойкая ЛДСП |
|  |  |  |  | Тумбы | 1 |
|  |  |  |  | Расположены под столешницами с разноуровневыми полками | соответствие |
|  |  |  |  | Двери | 2 |
|  |  |  |  | боковая правая: | поворотная |
|  |  |  |  | ширина проема, мм | 700 |
|  |  |  |  | высота проема, мм | 1850 |
|  |  |  |  | задняя распашная | двухстворчатая |
|  |  |  |  | ширина проема, мм | 1800 |
|  |  |  |  | высота проема, мм. | 1800 |

| 1.2 | Ноутбук тип 1 | шт. | 13 | Диагональ, дюйм | 15,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрешение дисплея, пиксель | 1920*1080 |
|  |  |  |  | количество ядер процессора | 10 |
|  |  |  |  | количество потоков | 16 |
|  |  |  |  | Объем КЭШ памяти, Мб | 24 |
|  |  |  |  | Тактовая частота, ГГц | 2,4 |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
|  |  |  |  | Тип оперативной памяти | DDR5 |
|  |  |  |  | Объем SSD, Гб | 512 |
|  |  |  |  | Дискретная видеокарта | наличие |
|  |  |  |  | Тип памяти видеокарты | GDDR6 |
|  |  |  |  | Производительность с плавающей точкой, TFLOPS | 8,5 |
|  |  |  |  | Объем памяти видеокарты, Гб | 6 |
|  |  |  |  | Тип матрицы | IPS |
|  |  |  |  | Максимальный объем памяти | 6 |

|  |  |  |  | видеокарты, Гб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Беспроводной интерфейс BlueTooth | Наличие |
|  |  |  |  | Беспроводной интерфейс WiFi | Наличие |
|  |  |  |  | Манипулятор мышь | Наличие |

| 1.3 | Ноутбук, тип 2 | шт. | 21 | Диагональ, дюйм | 15,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрешение дисплея, пиксель | 1920*1080 |
|  |  |  |  | количество ядер процессора | 10 |
|  |  |  |  | количество потоков | 12 |
|  |  |  |  | Объем КЭШ памяти, Мб | 12 |
|  |  |  |  | Тактовая частота, ГГц | 1,7 |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
|  |  |  |  | Тип оперативной памяти | DDR4 |
|  |  |  |  | Объем SSD, Гб | 512 |
|  |  |  |  | Тип матрицы | IPS |
|  |  |  |  | Интегрированная видеокарта | наличие |
|  |  |  |  | Беспроводной интерфейс BlueTooth | Наличие |
|  |  |  |  | Беспроводной интерфейс WiFi | Наличие |
|  |  |  |  | Манипулятор мышь | Наличие |

| 1.4 | Принтер 3D | шт. | 2 | Технология формирования слоев | PJP, FDM, FFF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип корпуса | закрытый |
|  |  |  |  | Количество экструдеров, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Диаметр сопла, мм | 0,4 |
|  |  |  |  | Рабочий материал | ABS, FLEX, PLA, TPU |
|  |  |  |  | Подогреваяемая платформа | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная толщина слоя, мм | 0,05 |
|  |  |  |  | Максимальная толщина слоя, мм | 0,3 |
|  |  |  |  | Скорость построения, мм/с | 150 |
|  |  |  |  | Размер рабочей области (ШхГхВ), мм | 255х210х210 |
|  |  |  |  | Интерфейсы | USB, WiFi |

| 1.5 | Пылесос строительный | шт. | 1 | Тип пылесборника | бак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем бак, л | 20 |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | 1200 |
|  |  |  |  | Расход воздуха, л/с | 23 |
|  |  |  |  | Уровень шума, Дб | 76 |

| 1.6 | Проектор | шт. | 2 | Проекционная технология | LCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственное разрешение, пиксель | 1920х1080 |

|  |  |  |  | Соотношение сторон | 16 : 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Яркость изображения, лм | 3000 |
|  |  |  |  | Равномерность светового потока, % | 85 |
|  |  |  |  | Контрастность | 2000:1 |
|  |  |  |  | Диагональ матрицы, дюйм | 0,61 |
|  |  |  |  | Минимальное проекционное расстояние, м | 2 |
|  |  |  |  | Максимальное проекционное расстояние, м | 2,86 |

| 1.7 | Экран для проекторов | шт. | 1 | Диагональ экрана, дюйм | 100,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формат экрана | 1 : 1 |
|  |  |  |  | Высота экрана, см | 180 |
|  |  |  |  | Ширина экрана, см | 180 |
|  |  |  |  | Тип установки | настенно-потолочный |
|  |  |  |  | Моторизованный привод | наличие |

| 1.8 | Роутер | шт. | 4 | Поддержка технологий DHCP- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сервер, Dynamic DNS (DDNS), | Наличие |  |
|  |  |  |  | MESH, UPnP, VPN, WPS |  |  |
|  |  |  |  |  | Wi-Fi 1 (b), | Wi-Fi 2 |
|  |  |  |  | Стандарты Wi-Fi | (a), Wi-Fi Wi-Fi 4 (n), | 3 (g), Wi-Fi 5 |
|  |  |  |  |  | (ac) |  |
|  |  |  |  | Количество диапазонов частот | 2 |  |
|  |  |  |  | Скорость 802.11n, 2.4 ГГц, | 300 |  |
|  |  |  |  | Мбит |  |  |
|  |  |  |  | Количество антенн | 4 |  |
|  |  |  |  | Разъем для nano Sim | наличие |  |

| 1.9 | Набор инструментов | шт. | 1 | Количество предметов, шт. | н 127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пластиковый кейс | наличие |
|  |  |  |  | Количество торцевых головок 1/4 дюйма, шт. | 22 |
|  |  |  |  | Количество торцевых головок 1/2 дюйма, шт. | 35 |
|  |  |  |  | Количество ключей гаечных комбинированных, шт. | 19 |
|  |  |  |  | Количество ключей гаечных разрезных, шт. | 5 |
|  |  |  |  | Количество отверток стержневых, шт. | 6 |

| 1.10 | Контейнер пластиковый | шт. | 120 | Габариты контейнера (ДхШхВ), мм | 400х335х170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем контейнера, л | 18 |

| 1.11 | Зарядное устройство для радиоуправляемых | шт. | 1 | Поддерживаемые типы аккумуляторов | ni-mh, ni-cd, li-ion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Типоразмер заряжаемых | aa, aaa, c, 18650, |

|  | моделей |  |  | аккумуляторов | 26650, 14500, 18500, 16340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество каналов заряда, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Аккумуляторы в комплекте, шт. | 16 |
|  |  |  |  | Типоразмер аккумуляторов в комплекте | 18650 |
|  |  |  |  | Номинальная емкость аккумуляторов в комплекте, мАч | 2600 |

| 1.12 | Конструктор гоночного квадрокоптера тип 1 | шт. | 1 | Тип беспилотного летательного аппарата | мультироторный (квадрокоптер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Конструктор спортивного комплекта квадрокоптера включает в себя: |  |
|  |  |  |  | Рама, несущая составная, шт. | 1 |
|  |  |  |  | материал рамы | карбон |
|  |  |  |  | Цельная рама дрона | наличие |
|  |  |  |  | Толщина рамы дрона, мм | 3 |
|  |  |  |  | диагональ рамы, мм | 236 |
|  |  |  |  | Длина корпуса, мм. | 185 |
|  |  |  |  | Высота корпуса, мм. | 27 |
|  |  |  |  | В комплекте предусмотрена защита пропеллеров | наличие |
|  |  |  |  | - Бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) для квадрокоптера в составе: | наличие |
|  |  |  |  | плата распределения питания с поддержкой 5-12 в | наличие |
|  |  |  |  | полетный контроллер | наличие |
|  |  |  |  | регулятор оборотов двигателей | наличие |
|  |  |  |  | - Винтомоторная группа в составе 4-х пар «двигатель/пропеллер»: | наличие |
|  |  |  |  | двигатели бесколлекторные 2300 kv, шт. | 4 |
|  |  |  |  | пропеллеры пластиковые, шт. | 8 |
|  |  |  |  | диаметр винта, дюйм | 5 |
|  |  |  |  | - Аккумуляторная батарея, шт. | 1 |
|  |  |  |  | тип аккумулятора | 3S |
|  |  |  |  | ёмкость аккумулятора, мА*ч | 2500 |
|  |  |  |  | - Кабель microUSB–USB, шт. | наличие |
|  |  |  |  | Максимальное время полета, минут | 10 |
|  |  |  |  | Максимальная скорость без защиты, км/ч | 65 |
|  |  |  |  | Максимальная скорость с защитой, км/ч | 50 |

|  |  |  |  | Бокс для конструктора квадрокоптера, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Комплект FPV: | наличие |
|  |  |  |  | Провода сигнальные | наличие |
|  |  |  |  | плата передачи видеосигнала | наличие |
|  |  |  |  | курсовая камера, шт. | 1 |
|  |  |  |  | разрешение камеры, ТВ линий | 1000 |
|  |  |  |  | Антенна, шт. | 1 |
|  |  |  |  | - Видеошлем с поддержкой 40 каналов: | наличие |
|  |  |  |  | размер экрана, дюймов | 5 |
|  |  |  |  | разрешение экрана, dpi | 800*480 |
|  |  |  |  | источник питания | аккумуляторная батарея 2000мАч |
|  |  |  |  | время автономной работы, час | 3 |
|  |  |  |  | количество каналов встроенного приемника 5,8 ГГц, шт. | 40 |
|  |  |  |  | встроенная функция автоматического поиска сигнала | наличие |
|  |  |  |  | ремень с тремя точками регулировки | наличие |
|  |  |  |  | - Пульт управления конструктором спортивного квадрокоптера: | наличие |
|  |  |  |  | количество каналов, шт. | 6 |
|  |  |  |  | Совместим с конструктором спортивного квадрокоптера | наличие |
|  |  |  |  | Моделей памяти, шт. | 10 |
|  |  |  |  | суб-триммеры | наличие |
|  |  |  |  | звуковая сигнализация нажатий | наличие |
|  |  |  |  | контроль напряжения | наличие |
|  |  |  |  | плата приема сигналов управления | наличие |
|  |  |  |  | Питание: | 4 батареи АА |
|  |  |  |  | - Зарядное устройство | наличие |
|  |  |  |  | с поддержкой аккумуляторов: 2S-6S | наличие |
|  |  |  |  | Совместимо с Li-ion, LiPo и LiFe аккумуляторами | соответствие |
|  |  |  |  | шнур питания переменного тока | наличие |
|  |  |  |  | шнур постоянного тока входного кабеля | наличие |
|  |  |  |  | плата для подключения балансировочных разъемов | наличие |
|  |  |  |  | мощность цепей питания, Вт | максимально при заряде: 50 / максимально при разряде: 5 |
|  |  |  |  | поддержка ячеек Li-ion/Poly, ячеек | 4 |
|  |  |  |  | - Ученический комплект инструментов для сборки и ремонта квадрокоптера | наличие |

|  |  |  |  | Ученический комплект инструментов для сборки и ремонта содержит: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Металлический ключ, захват 8 мм. | наличие |
|  |  |  |  | плоскогубцы/длинногубцы | наличие |
|  |  |  |  | паяльник, (Быстрый разогрев 220В 20/130Вт) | наличие |
|  |  |  |  | подставка для паяльника с губкой для очистки жала | наличие |
|  |  |  |  | кусачки | наличие |
|  |  |  |  | Металлический пинцет | наличие |
|  |  |  |  | изолента | наличие |
|  |  |  |  | припой | наличие |
|  |  |  |  | флюс | наличие |
|  |  |  |  | ключ/отвертка шестигранник 2,5 мм | наличие |
|  |  |  |  | инструмент для чистки проводов | наличие |
|  |  |  |  | бокс для хранения инструментов | наличие |
|  |  |  |  | Оплетка для проводов, м | 2 |
|  |  |  |  | стяжки | наличие |
|  |  |  |  | лента 3М | наличие |
|  |  |  |  | термоусадка | наличие |

| 1.13 | Квадрокоптер любительский | шт. | 3 | Емкость батареи, мАч | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 11,0 |
|  |  |  |  | Тип батареи | литий-ионная |
|  |  |  |  | Системы сенсоров сверху, сзади, справа, слева, снизу, спереди | наличие |
|  |  |  |  | Тип датчика | Всенаправленная система бинокулярного зрения, дополненная инфракрасным датчиком в нижней части |
|  |  |  |  | Видеокамера | наличие |
|  |  |  |  | Форматы видео | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
|  |  |  |  | Количество антенн, шт. | 4 |
|  |  |  |  | пульт ДУ | наличие |
|  |  |  |  | Максимальное расстояние передачи в городе, км | 3 |

|  |  |  |  | Максимальное расстояние передачи на водной глади, км | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подвес | наличие |
|  |  |  |  | диапазон рабочих температур дрона, ° C | от -10 до +40 |
|  |  |  |  | Максимальная высота над уровнем моря, м | 5000 |
|  |  |  |  | Максимальная скорость, м/с | 20 |
|  |  |  |  | Максимальное время полета, мин | 38 |

| 1.14 | Аккумулятор для квадрокоптера | шт. | 2 | Совместимость с квадрокоптером любительским (п. 1.12) | соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Емкость, мАч | 5000 |
|  |  |  |  | Тип батареи | LiPo 4S |

| 1.15 | Объектив | шт. | 2 | Совместимость с фотоаппаратом п. 16 | соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фокусное расстояние, мм | диапазон 18-55 |
|  |  |  |  | Диафрагма | f/4.0-5.6 |

| 1.16 | Фотоаппарат | шт. | 2 | Тип | Зеркальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общее число пикселей, Мп | 24 |
|  |  |  |  | Минимальная чувствительность, ISO | 100 |
|  |  |  |  | Максимальная чувствительность ISO | 25600 |
|  |  |  |  | Максимальная скорость серийной съемки, кадр/сек | 5 |
|  |  |  |  | Диагональ дисплея, дюйм | 3 |
|  |  |  |  | Сенсорный дисплей | соответствие |
|  |  |  |  | Аккумулятор в комплекте, шт | 1 |
|  |  |  |  | Емкость аккумулятора, мАч | 1040 |

| 1.17 | Планшет противоударный | шт. | 4 | Диагональ дисплея, дюйм | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрешение дисплея, пиксель | 1920x1200 |
|  |  |  |  | Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
|  |  |  |  | Оперативная память, Гб | 6 |
|  |  |  |  | Внутренняя память, Гб | 256 |
|  |  |  |  | Количество ядер процессора, шт. | 8 |
|  |  |  |  | Защищенное исполнение корпуса | соответствие |

| 1.18 | Камера для одноплатного компьютера | шт. | 5 | Тип | Камера технического зрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Процессорный модуль | наличие |
|  |  |  |  | Дальность связи, м | 50 |

|  |  |  |  | Протокол соединения: UART | наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальное разрешение, пиксель | 640 × 480 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 3,3 |

| 1.19 | Квадрокоптер | шт. | 10 | Мощность двигателя, Вт | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программируемый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы | Автоматическое |
|  |  |  |  |  | управление |
|  |  |  |  | Тип двигателя | Бесколлекторный |
|  |  |  |  | Вес, гр | 355 |
|  |  |  |  | Ширина в сборе, мм | 290 |
|  |  |  |  | Длина в сборе, мм | 290 |
|  |  |  |  | Высота в сборе, мм | 120 |
|  |  |  |  | Продолжительность полета, мин | 15 |
|  |  |  |  | Поддержка геопозиционирования | наличие |
|  |  |  |  | Параметры принимаемых сигналов управления | PPM,S-Bus |
|  |  |  |  | Скорость полёта, км/ч | 65 |
|  |  |  |  | Модуль автопилота, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Автопилот | наличие |
|  |  |  |  | Акселерометр | наличие |
|  |  |  |  | Гироскоп | наличие |
|  |  |  |  | Регуляторы скорости | наличие |
|  |  |  |  | Поддержка дополнительных | наличие |
|  |  |  |  | модулей расширения |  |
|  |  |  |  | Компоненты установлены на одной | соответствие |
|  |  |  |  | плате |  |
|  |  |  |  | Модуль обеспечивает подключение |  |
|  |  |  |  | моторов к плате через | соответствие |
|  |  |  |  | установленные разъемы |  |
|  |  |  |  | Мотор с разъемом правый, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Мотор с разъемом левый, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Пропеллеры воздушные правые, | 2 |
|  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  |  | Пропеллеры воздушные левые, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Количество лопастей | 2 |
|  |  |  |  | пропеллеров, шт. |  |
|  |  |  |  | Материал пропеллеров | Усиленный нейлон |
|  |  |  |  | Диаметр пропеллера, мм | 127 |
|  |  |  |  | Аккумуляторная батарея, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Емкость батареи, мАч | 1800 |
|  |  |  |  | Количество ячеек, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | 7.4 |
|  |  |  |  | Зарядное устройство для литий- | 1 |
|  |  |  |  | полимерных АКБ, шт. |  |
|  |  |  |  | Питание зарядного устройства, В | 240 |
|  |  |  |  | Максимальный ток заряда, А | 1.2 |
|  |  |  |  | Зарядка осуществляется через силовой и балансирный разъем | соответствие |

|  |  |  |  | Набор инструментов для сборки, |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Отвертка шестигранная, шт. |  | 2 |
|  |  |  |  | Комплект деталей рамы, шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Основание рамы, шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Количество шасси, шт. |  | 2 |
|  |  |  |  | Количество торцов | отсека АКБ, | 1 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Материал деталей |  | Стеклотекстолит |
|  |  |  |  | Комплект защиты | воздушных | 1 |
|  |  |  |  | винтов, шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество дуг защиты, шт. |  | 8 |
|  |  |  |  | Количество перемычек защиты, |  | 8 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Количество оснований защиты, |  | 4 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Материал защиты | воздушных | Поликарбонат |
|  |  |  |  | винтов |  |  |
|  |  |  |  | Пульт управления c приемником, |  | 1 |
|  |  |  |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во каналов, шт. |  | 10 |
|  |  |  |  | Нижняя граница частотного диапазона пульта, ГГц. |  | 2.405 |
|  |  |  |  | Верхняя граница частотного |  | 2.475 |
|  |  |  |  | диапазона пульта, ГГц |  |  |
|  |  |  |  | Модуль расширения, шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Количество разъемов, шт. |  | 2 |
|  |  |  |  | Количество шлейфов, шт. |  | 2 |
|  |  |  |  | Количество | лазерных | 1 |
|  |  |  |  | дальномеров, шт. |  |  |
|  |  |  |  | Ширина платы расширения, мм |  | 36 |
|  |  |  |  | Длина платы расширения, мм |  | 80 |
|  |  |  |  | Датчик оптического потока |  | наличие |
|  |  |  |  | Плата расширения совместима с |  |  |
|  |  |  |  | квадрокоптером, управление |  | наличие |
|  |  |  |  | поддерживается автопилотом |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция, шт. |  | 1 |
|  |  |  |  | Фурнитура для сборки рамы, |  | 1 |
|  |  |  |  | комплект |  |  |

| 1.20 | Конструктор гоночного квадрокоптера | шт. | 1 | Тип беспилотного летательного аппарата | мультироторный (квадрокоптер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Взлетная масса, г | 377 |
|  | тип 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Макс. скорость набора высоты, | 9 |
|  |  |  |  | м/с |  |
|  |  |  |  | Макс. высота взлета, м | 5000 |
|  |  |  |  | Макс. полетное время, мин | 20 |
|  |  |  |  | Макс. полетное расстояние, км | 13 |

|  |  |  |  | Встроенный объем хранения данных, Гб | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Камера, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Размер матрицы, дюймы | 1/1.3 |
|  |  |  |  | Угол обзора объектива, градусов | 155 |
|  |  |  |  | Эффективное фокусное расстояние, мм | 12 |
|  |  |  |  | Диафрагма | f/2,8 |
|  |  |  |  | Пульт дистанционного управления, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Макс. рабочее время, час | 10 |
|  |  |  |  | Подвес, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Тип стабилизации | Одноосная механическая (наклон) |
|  |  |  |  | Система обнаружения препятствий | наличие |
|  |  |  |  | Интеллектуальная полетная батарея, шт. | 3 |
|  |  |  |  | Емкость батареи, мАч | 2000 |
|  |  |  |  | Очки для управления квадрокоптером, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Количество дисплеев, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Размер одного дисплея, дюймы | 0,49 |
|  |  |  |  | Разрешение одного дисплея | 1920×1080 |
|  |  |  |  | Частота обновления, Гц | 100 |
|  |  |  |  | Угол обзора (одного дисплея), градусов | 44 |
|  |  |  |  | Емкость встроенной батареи, мАч | 3000 |
|  |  |  |  | Двухканальная зарядная станция, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Сумка на ремне, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Пропеллеры, пар | 4 |
|  |  |  |  | Винты для пропеллеров, шт. | 16 |

| 1.21 | Симулятор для отработки навыков пилотирования на персональном компьютере | шт. | 2 | Тип симулятора | Джойстик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Способ подключения | проводной |
|  |  |  |  | Количество осей, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Интерфейс | USB |

| 1.22 | Лазерный гравер в комплекте с вытяжной системой | шт. | 1 | Исполнение устройства | настольный, без выдвигающихся элементов, в корпусе из АБС пластика, с рамой из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, с газовым (CO2) лазерным излучателем, со встроенной жидкостной системой охлаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощность лазерного излучателя, Вт | 55 |
|  |  |  |  | Класс безопасности лазерного излучения | первый |
|  |  |  |  | Типы светодиодной индикации | температуры охлаждающей жидкости, хода выполнения операции, типа подключения, состояния блокировки крышки |
|  |  |  |  | Длина рабочего стола, мм | 630 |
|  |  |  |  | Ширина рабочего стола, мм | 330 |
|  |  |  |  | Тип рабочего стола | ламельный, с возможностью извлечения ламелей и использования в качестве рабочего стола нижнего основания корпуса |
|  |  |  |  | Тип датчика, обеспечивающего блокировку запуска процесса обработки материала при снятом или открытом нижнем основании корпуса | встроенный |
|  |  |  |  | Максимальная толщина материала, обрабатываемого без разборки корпуса, мм | 60 |
|  |  |  |  | Тип системы запирания крышки, автоматически блокирующей ее открытие во включенном состоянии лазерного излучателя | встроенная |
|  |  |  |  | Тип упоров крышки, удерживающих ее в открытом состоянии без приложения усилий пользователем | поршневые |
|  |  |  |  | Длина окна в крышке, выполненного из прозрачного материала и обеспечивающего наблюдение за работой в процессе обучения, мм | 500 |

|  |  |  |  | Ширина окна в крышке, выполненного из прозрачного материала и обеспечивающего наблюдение за работой в процессе обучения, мм | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество встроенных камер, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Разрешение каждой встроенной камеры, Мпиксель | 16 |
|  |  |  |  | Длина рабочей области захвата встроенной камерой, мм | 600 |
|  |  |  |  | Ширина рабочей области захвата встроенной камерой, мм | 300 |
|  |  |  |  | Дополнительные функции, обеспечиваемые камерами | определение позиции материала на рабочем столе, его толщины |
|  |  |  |  | Поддерживаемые форматы файлов | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP |
|  |  |  |  | Наличие возможности установки в рабочей камере опционального модуля-насадки, обеспечивающего гравировку цилиндрических поверхностей | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный диаметр цилиндрических деталей, гравировка которых обеспечивается прибором с помощью модуля-насадки, мм | 3 |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр цилиндрических деталей, гравировка которых обеспечивается прибором с помощью модуля-насадки, мм | 40 |
|  |  |  |  | Тип фильтрующего элемента в комплектном блоке фильтрации воздуха, подключаемом к фланцу прибора со встроенным вентилятором | твердотельный, съёмный |
|  |  |  |  | Обрабатываемые материалы | картон, гофрированная бумага, древесный картон, акрил, ткань, кожа, фанера, плита на основе АБС, ПЭТ, резина, деревянный шпон, стекловолокно, пластик, стекло, глазированная керамика |
|  |  |  |  | Наличие возможности обработки криволинейной поверхности путем автоматической регулировки фокусного расстояния | наличие |
|  |  |  |  | Точность позиционирования, мм | 0.01 |

|  |  |  |  | Максимальная скорость резания, м/с | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная глубина резания, мм | 15 |
|  |  |  |  | Высота Z-оси (расстояние от рабочего стола до линзы), мм | 25 |
|  |  |  |  | Интерфейсы подключения к пользовательскому устройству | Wi-Fi (с помощью встроенного модуля), порт LAN (RJ45), порт USB Type C |
|  |  |  |  | Объем встроенной памяти, Гб | 4 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень шума, Децибел | 70 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение питания, В | 220 |
|  |  |  |  | Тип комплектного кабеля питания для подключения к питающей сети и к встроенному блоку питания | вилка Schuko - разъем IEC 320 C13 |
|  |  |  |  | Ширина основного блока, мм | 1000 |
|  |  |  |  | Глубина основного блока, мм | 650 |
|  |  |  |  | Высота основного блока, мм | 300 |
|  |  |  |  | Масса устройства (без учета блока фильтрации), кг | 50 |

| 1.23 | Вытяжная система для лазерного станка фильтрующая | шт. | 1 | Должна входить в состав лазерного гравера п.1.22 | соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.24 | Прибор для выжигания | шт. | 12 | Температурный диапазон нагрева от, °С | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температурный диапазон нагрева до, °С | 450 |
|  |  |  |  | Питание выжигателя, В | 1,6 |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | 20 |
|  |  |  |  | Тип нагревателя: | керамический |

| 1.25 | Лобзик электрический | шт. | 1 | Тип: | с маятниковым ходом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мощность, Вт | 550 |
|  |  |  |  | Наличие подсветки: | наличие |
|  |  |  |  | Наличие быстр. зам. пилки: | наличие |
|  |  |  |  | Ход пилки, мм | 19 |
|  |  |  |  | Вес прибора, кг | 3 |
|  |  |  |  | Максимальная толщина пропила (дерево), мм | 65 |
|  |  |  |  | Максимальная толщина пропила (металла), мм: | 6 |

| 1.26 | Паяльная станция | шт. | 2 | Мощность, Вт | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температурный диапазон от, | 100 |

|  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температурный диапазон до, °C | 480 |
|  |  |  |  | Тип питания: | электрический |
|  |  |  |  | Термофен | наличие |

| 1.27 | Шуроповерт | шт. | 1 | Тип двигателя: | бесщеточный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальный крутящий момент, Нм | 50 |
|  |  |  |  | Тип аккумулятора: | Li-Ion |
|  |  |  |  | Напряжение аккумулятора, В | 12 |
|  |  |  |  | Минимальный размер оснастки, мм | 1,5 |
|  |  |  |  | Максимальный размер оснастки, мм | 10 |
|  |  |  |  | Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 1500 |
|  |  |  |  | Вес, кг | 3 |

| 1.28 | Мини-станок сверлильный | шт. | 1 | Мощность, Вт | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число скоростей, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Максимальный диаметр сверла, мм | 13 |
|  |  |  |  | Материал обработки: | металл, чугун, алюминий, пластик, дерево |
|  |  |  |  | Тип сверлильного патрона: | быстрозажимной |
|  |  |  |  | Размер рабочего стола, мм | 330х300 |

| 1.29 | Штангенциркуль | шт. | 1 | Тип: | цифровой электронный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Погрешность, мкм | 30 |
|  |  |  |  | Измерение, мм | 250 |
|  |  |  |  | Глубиномер: | Наличие |
|  |  |  |  | Материал штанги и губок: | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Вид: | ШЦЦ-I |
|  |  |  |  | Класс точности: | 1 |

| 1.30 | 3D-ручка | шт. | 10 | Используемый тип пластика: | ABS, PLA, PRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работа от сети: | Наличие |
|  |  |  |  | Материал носика: | Керамика |
|  |  |  |  | Регулировка скорости: | Наличие |
|  |  |  |  | Режим двойного нажатия | Наличие |
|  |  |  |  | Набор расходного материала (пластика) | Наличие |
|  |  |  |  | Автоотключение: | Наличие |

| 1.31 | Планшет графический | шт. | 12 | Уровни чувствительности пера: | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Точность пера, мм | 0,25 |

|  |  |  |  | Максимальная высота считывания пера, мм | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Координатное разрешение, перо, lpi | 2500 |
|  |  |  |  | Скорость отслеживания, перо, dps | 100 |
|  |  |  |  | Питание по USB, В | 5 |
|  |  |  |  | Рабочая область, мм | 210x135 |
|  |  |  |  | Интерфейс, поддерживаемый: | USB |

| 1.32 | Защитный кейс для шлема виртуальной реальности | шт. | 1 | Количество транспортируемых шлемов, шт. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.33 | Шлем виртуальной реальности | шт. | 1 | Лицензия на программный продукт безлимитная 1 год тех. поддержки и обновлений, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Конструктор cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa и визуальным редактором логики объектов и сцен позволяет школьникам, студентам, абитуриентам и другим учащимся, самостоятельно, в рамках проектной деятельности создавать проекты cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c использованием различных форм контента (3D модели, 2D графика, текст, аудио, видео и др.) и бесплатного языка программирования Blockly, позволяющего создавать логику взаимодействия между различными объектами. | соответствие |
|  |  |  |  | Программное обеспечение конструктора cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c визуальным редактором логики объектов и сцен c возможностью одновременной работы на 12 ПК, a также доступа к библиотеке контента | Наличие |
|  |  |  |  | Программное обеспечение конструктора cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c визуальным редактором логики объектов и сцен, с возможностью использования технологий виртуальной и дополненной реальности | Наличие |
|  |  |  |  | Количество одновременно работающих пользователей в конструкторе cимуляциoннoгo | 12 |

|  |  |  |  | программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c визуальным редактором логики объектов и сцен, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доступные языки интерфейса программного обеспечения конструктора cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c визуальным редактором логики объектов и сцен | Русский, английский, китайский, корейский |
|  |  |  |  | Поддерживаемые программным обеспечением конструктора cимуляциoннoгo программируемого 3D-пpocтpaнcтвa c визуальным редактором логики объектов и сцен операционные системы | ОС Windows, ОС Astra Linux, ОС Ubuntu, ОС Mint |
|  |  |  |  | Наличие поставляемого ПО в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в классе программ 04.08 “Интегрированные платформы для создания приложений” (https://reestr.digital.gov.ru/) | Наличие |
|  |  |  |  | Демо версия программного обеспечения конструктора доступна в открытом источнике на сайте производителя для свободного скачивания установки и запуска любому пользователю | Наличие |
|  |  |  |  | Программное обеспечение конструктора программируемого симуляционного 3Д-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен запускается на ПК и работает автономно без необходимости привязки к конкретному mac адресу, подключения дополнительных устройств ограничения доступа, в т.ч. USB устройств с электронным ключом безопасности, других устройств для защиты программного обеспечения от несанкционированного использования. | Соответствие |
|  |  |  |  | Доступ к интерфейсу библиотеки контента и сцен, исполненный в виде отдельного модуля web- приложения | Наличие |
|  |  |  |  | Возможности интерфейса по управлению библиотекой контента и сцен: |  |
|  |  |  |  | 1. Сортировка сущностей библиотеки по типу (объекты, шаблоны сцен, ресурсы, шаблоны проектов, поддержка использования сущности на | Наличие |

|  |  |  |  | мобильных VR шлемах и мобильных устройствах с ОС Android) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2. Возможность включения отображения названий и состава пакетов, добавленных в библиотеку, с текстовым примечанием об использовании данного пакета, в случае если сущности, входящие в состав этого пакета, используются в проектах на данном ПК | Наличие |
|  |  |  |  | 3. Просмотр и удаление версий объектов и шаблонов сцен и назначение версии объекта, которая будет использоваться по умолчанию | Наличие |
|  |  |  |  | 4. Интерфейс объектов и шаблонов сцен с возможностью просматривать версию SDK на котором был собран объект или шаблон сцен, количество использований в проектах, дата и время добавления и обновления в библиотеку | Наличие |
|  |  |  |  | 5. Возможность настройки количества отображаемых на страницу библиотеки сущностей (от 14 сущностей на странице до 100) | Наличие |
|  |  |  |  | 6. Интерфейс библиотеки, позволяющий импортировать и удалять объекты и сцены | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность загрузки 3D моделей, аудио, видео, 3D объектов с внутренней бизнес логикой, изображений, в библиотеку конструктора симуляционного программируемого 3D-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен в следующих форматах | *.FBX, *.GLTF,*.GLB,*.OBJ, *.VWP, *.VWO *, *.JPG, *.PNG, *.WAV, *.OGG, *.MP4 |
|  |  |  |  | Доступ к маркетплейсу готовых проектов, объектов и шаблонов сцен, исполненный в виде отдельного модуля web- приложения, позволяющий найти и загрузить необходимый контент (при подключенном Internet соединении) и добавить загруженный контент в библиотеку | Наличие |
|  |  |  |  | Общее количество объектов с внутренней бизнес логикой в маркетплейсе доступных для скачивания в библиотеку, шт. | 500 |
|  |  |  |  | Общее количество шаблонов сцен в маркетплейсе доступных для скачивания в библиотеку, шт. | 25 |

|  |  |  |  | Тематики пакетов объектов и шаблонов сцен в маркетплейсе доступных для скачивания в библиотеку | Анатомия, Астрономия, Интерьер, Средневековье, Мегаполис, Набор базовых объектов, Визуальные эффекты, Животные, Пробный урок, Специализированные объекты, Пользовательские интерфейсы, Видео Инструменты, Профессии, Визуальное оформление, Сокеты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доступ к интерфейсу по управлению проектами в виде отдельного модуля web-приложения | Наличие |
|  |  |  |  | Возможности интерфейса по управлению проектами: |  |
|  |  |  |  | 1. Создание, редактирование, копирование и удаление проектов | Наличие |
|  |  |  |  | 2. Возможность запуска просмотра проекта в режиме Desktop, VR и AR режиме | Наличие |
|  |  |  |  | 3. Возможность экспортировать проект целиком или отдельно метаданных проекта | Наличие |
|  |  |  |  | 4. Возможность собрать приложение в исполняемый файл в формате “.exe” | Наличие |
|  |  |  |  | 5. Возможность просмотра информации о проекте: id проекта, дата и время добавления и обновления проекта | Наличие |
|  |  |  |  | 6. Интерфейс настройки проекта с возможностью: | Наличие |
|  |  |  |  | a. Поменять название проекта | Наличие |
|  |  |  |  | b. Включить/отключить поддержку в Мобильных VR шлемах | Наличие |
|  |  |  |  | c. Включить/отключить автоматическое обновление объектов и шаблонов сцен до последних версий, загруженных в библиотеку | Наличие |
|  |  |  |  | d. Добавить/изменить имя автора проекта, название компании автора проекта, email автора проекта, url автора проекта, и форма лицензии по которой этот проект может использоваться | Наличие |
|  |  |  |  | e. Настройки конфигурации запуска проекта (как из списка проектов, так и в собранном .exe файле) - стартовая сцена | Наличие |

|  |  |  |  | проекта, язык проекта, режим запуска: в AR/VR или Desktop режиме и включение/отключение возможности смены режима в момент проигрывания проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Доступ к интерфейсу визуального редактора логики взаимодействия между объектами и сценариев проекта на базе бесплатного языка программирования Blockly в виде отдельного модуля web- приложения | Наличие |
|  |  |  |  | Назначение визуального редактора логики взаимодействия между объектами и сценариев проекта на базе бесплатного языка программирования Blockly: | Наличие |
|  |  |  |  | 1. Позволяет создавать логику взаимодействия между различными объектами (3D-модели, изображения, аудиофайлы, видеофайлы, объекты с внутренней бизнес-логикой, в т.ч. объекты, содержащие аудио и видео), расположенными на сцене | Соответствие |
|  |  |  |  | 2. Добавлять, удалять, редактировать, соединять, разъединять блоки для реализации логики сценария проекта | Соответствие |
|  |  |  |  | 3. Создавать дополнительные холсты для размещения блоков, задавать имена холстам | Соответствие |
|  |  |  |  | 4. Осуществлять поиск по блокам через поле поиск | Соответствие |
|  |  |  |  | 5. Применить и показать сгенерированный, на основе собранных на холсте блоков, код на языке программирования C# | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество доступных функций для объектов из маркетплейса, настраиваемых в редакторе логики, шт. | 70 |
|  |  |  |  | Разделы встроенных функций для объектов, настраиваемых в редакторе логики взаимодействия между объектами и сценариев проекта на базе бесплатного языка программирования Blockly | Переменные, Интерактивность, Перемещение, Вращение, Масштабирование, Физика |
|  |  |  |  | Разделы прочих встроенных функций, настраиваемых в редакторе логики взаимодействия между объектами и сценариев проекта на базе бесплатного языка программирования Blockly | Блоки, Действия, События, Списки, Циклы, Математика, Текст, Функции, Цепочки |
|  |  |  |  | Доступ к интерфейсу 3D редактора сцен | Наличие |
|  |  |  |  | Встроенные функции для объектов, |  |

|  |  |  |  | настраиваемых в 3D редактора сцен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Инструменты перемещения. вращения, масштабирования объектов, а также возможность настройки цифровых значений этих свойств. | Наличие |
|  |  |  |  | 2. Функция переключения отображения граней и плоскостей сцены и объектов доступных для взаимодействия с пользователями | Наличие |
|  |  |  |  | 3. Функция включения и отключения возможности использовать объект в визуальном редакторе логики | Наличие |
|  |  |  |  | 4. Возможность настройки взаимного расположения объектов в иерархии объектов | Наличие |
|  |  |  |  | 5. Возможность включать и отключать фиксированность иерархии для режиме просмотра | Наличие |
|  |  |  |  | 6. Функции запуска проекта в режиме просмотра в VR режиме, AR режиме и в Desktop режиме | Наличие |
|  |  |  |  | Устанавливаемый клиент для гарнитур виртуальной реальности с ОС Android с расширением. apk с возможностью запуска проектов, созданных на персональном в конструкторе симуляционного программируемого 3D-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен посредством передачи данных через Wi-Fi сеть | Наличие |
|  |  |  |  | Функциональные возможности клиента для гарнитур виртуальной реальности с ОС Android: | Наличие |
|  |  |  |  | 1. Подключение к ПК по IP- адресу, в случае нахождения в одной локальной сети | Наличие |
|  |  |  |  | 2. Сохранение, удаление проектов в память VR гарнитуры | Наличие |
|  |  |  |  | 3. Отображение и запуск списка доступных сохраненных на гарнитуру проектов без необходимости подключения к серверу ПК и без необходимости пересборки и перекомпиляции мобильного клиента | Наличие |
|  |  |  |  | Устанавливаемый клиент для мобильных устройств с ОС Android с расширением. apk с возможностью запуска AR | Наличие |

|  |  |  |  | проектов, созданных на персональном в конструкторе симуляционного программируемого 3D-пространства с визуальным редактором логики объектов и сцен посредством передачи данных через Wi-Fi сеть |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Функциональные возможности клиента для мобильных устройств с ОС Android: | Наличие |
|  |  |  |  | 1. Подключение к ПК по IP- адресу, в случае нахождения в одной локальной сети | Наличие |
|  |  |  |  | 2. Сохранение, удаление проектов в память мобильного устройства | Наличие |
|  |  |  |  | 3. Отображение и запуск списка доступных сохраненных на гарнитуру AR проектов без необходимости подключения к серверу ПК и без необходимости пересборки и перекомпиляции мобильного клиента | Наличие |
|  |  |  |  | Учебно-методический комплекс (далее УМК) для реализации образовательного курса по разработке VR-приложений с использованием поставляемого ПО соответствует следующим критериям: | Наличие |
|  |  |  |  | 1. УМК включает примерную программу в объеме 72 часов, соответствующую требованиям ФГОС к структуре и содержанию общеобразовательных программ. | Соответствие |
|  |  |  |  | 2. Содержание примерной программы разработано на основе проектного подхода. | Соответствие |
|  |  |  |  | 3. Реализация примерной программы предусматривает разработку учащимися минимум 16 VR-приложений | Соответствие |
|  |  |  |  | 4. УМК включает конспекты занятий для реализации примерной программы курса в объеме 72 часов. | Соответствие |
|  |  |  |  | 5. УМК включает инструкции по разработке учебных кейсов из примерной программы курса. | Соответствие |
|  |  |  |  | 6. УМК включает методические материалы по разработке 3 AR- приложений | Соответствие |
|  |  |  |  | Автономный VR шлем, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Тип гарнитуры | Standalone VR - Работает автономно, без подключения к ПК |
|  |  |  |  | Возможность работы как ПК VR | Соответствие |

|  |  |  |  | гарнитура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип оптики | Линзы Pancake |
|  |  |  |  | Тип дисплея | LCD, один дисплей на оба глаза |
|  |  |  |  | Разрешение дисплея, пикселей | 4128 x 2160 пикселей (2064 x 2160 на каждый глаз) |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора FOV по горизонтали, градусы | 110 |
|  |  |  |  | Максимальный угол обзора FOV по вертикали, градусы | 96 |
|  |  |  |  | Контроллеры, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Встроенные стереодинамики | Наличие |
|  |  |  |  | Встроенный микрофон | Наличие |
|  |  |  |  | Тип трекинга гарнитуры и контроллеров | Inside-out трекинг через 4 встроенных в гарнитуру камеры |
|  |  |  |  | Количество степеней свободы трекинга, DoF | 6 |
|  |  |  |  | Порты | USB-C порт |
|  |  |  |  | Беспроводные модули | WiFi, Bluetooth |
|  |  |  |  | Режим сквозной камеры | Цветное изображение через камеры трекинга |
|  |  |  |  | Дополнительные возможности | Трекинг рук |
|  |  |  |  | Операционная система | Android |
|  |  |  |  | Число ядер CPU | 8 |
|  |  |  |  | Тип GPU | Adreno 740 |
|  |  |  |  | Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
|  |  |  |  | Объем встроенной памяти, Гб | 512 |
|  |  |  |  | Время автономной работы, ч | 2 |
|  |  |  |  | Функциональные особенности | Регулировка ремешка; Регулировка глубины посадки; Отслеживание движения рук (Технология Direct Touch); Библиотека контента; Поддержка ПК |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Пластик |
|  |  |  |  | Сетевой удлинитель, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м | 3 |
|  |  |  |  | Количество розеток, шт. | 3 |
|  |  |  |  | Вид | бытовой |
|  |  |  |  | Тип провода | ПВС |
|  |  |  |  | Сечение провода | 3х1.0 мм² |
|  |  |  |  | Напряжение сети | 220 В |
|  |  |  |  | Заземление | Наличие |

|  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Крепление на стену | Наличие |
|  |  |  |  | Тип розетки | CEE 7/4 (Schuko) |
|  |  |  |  | Материал вилки | негорючий ПВХ |

| 1.34 | Конструктор по нейрофизиологии | шт. | 4 | Напряжение питания модуля ЭМГ, В | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число регистрируемых каналов, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ регистрации ЭМГ | Неинвазивный |
|  |  |  |  | Модуль ЭМГ имеет возможность регулировки усиления сигнала | Наличие |
|  |  |  |  | Модуль ЭМГ снабжен разъемами PLS 2.54 мм, один из которых служит для подключения модуля к макетной плате, другой - для подключения модуля к одноразовым ЭКГ- электродам | Наличие |
|  |  |  |  | Электроды для считывания ЭМГ сигналов, тип | Одноразовые, на гелевой основе |
|  |  |  |  | Напряжение питания модуля пульса, В | 5 |
|  |  |  |  | Число регистрируемых каналов модулем Пульса, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ регистрации модуля Пульса | Оптическая регистрация фотоплетизмограммы |
|  |  |  |  | Способ регистрации фотоплетизмограммы сенсором Пульса | Неинвазивный |
|  |  |  |  | Модуль Пульса снабжен разъемом PLS 2.54 мм для подключения к макетной плате | Наличие |
|  |  |  |  | Напряжение питания модуля ЭЭГ, В | 5 |
|  |  |  |  | Число регистрируемых каналов модулем ЭЭГ, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ регистрации модулем ЭЭГ | Неинвазивный |
|  |  |  |  | Тип электродов для регистрации ЭЭГ | Сухие, многоразовые |
|  |  |  |  | Подключение модуля ЭЭГ осуществляется при помощи многоразовых сухих электродов (крепятся к специальному ободку, обеспечивающему плотное прилегание электродов к поверхности кожи головы) и референсного электрода (одноразовый ЭКГ-электрод) | Наличие |
|  |  |  |  | Возможность регулировки усиления сигнала, регистрируемого с помощью | Наличие |

|  |  |  |  | модуля ЭЭГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модуль ЭЭГ снабжен разъемом PLS 2.54 мм для подключения к макетной плате | Наличие |
|  |  |  |  | Напряжение питания модуля КГР, В | 5 |
|  |  |  |  | Число регистрируемых каналов модуля КГР, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Способ регистрации модулем КГР | Неинвазивный |
|  |  |  |  | Тип электродов для регистрации КГР | Сухие, многоразовые |
|  |  |  |  | Модуль КГР снабжен разъемом PLS 2.54 мм для подключения к макетной плате | Наличие |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, В | 5 |
|  |  |  |  | Число цифровых входов/выходов аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, шт. | 14 |
|  |  |  |  | Число аналоговых входов аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, шт. | 6 |
|  |  |  |  | Значение постоянного тока через вход/выход аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, мА | 40 |
|  |  |  |  | Постоянный ток для вывода 3.3 В аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, мА | 50 |
|  |  |  |  | Объем флеш-памяти аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, кБ | 32 |
|  |  |  |  | ОЗУ средства аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное | 2 |

|  |  |  |  | модулем гальванической развязки, кБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тактовая частота средства аппаратного средства для построения систем автоматики и робототехники, оборудованное модулем гальванической развязки, МГц | 16 |
|  |  |  |  | Длина проводов типа "мама- папа", см | 20 |
|  |  |  |  | Длина проводов типа "папа- папа", см | 20 |
|  |  |  |  | Длина провода для подключения электродов к модулю ЭЭГ, см | 100 |
|  |  |  |  | Провода для подключения электродов к модулю ЭМГ: длина, см | 70 |
|  |  |  |  | Провод для подключения электродов КГР: длина, см | 30 |
|  |  |  |  | Светодиод должен быть выводным | Наличие |
|  |  |  |  | Номинальное сопротивление резистора, Ом | 220 |
|  |  |  |  | Количество контактов на макетной плате, шт. | 170 |
|  |  |  |  | Напряжение питания элемента питания лежит в диапазоне 8- 9 Вольт | Наличие |
|  |  |  |  | Колодки типа "Крона" у соединительного кабеля для элемента питания | Наличие |

| 1.35 | Цифровая лаборатория по физиологии | шт. | 1 | Предметная область | Физиология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип пользователя | Учитель |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки данных со встроенными датчиками, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль выполнен как единый конструктивный элемент, все комплектующие которого подключены, задействованы, совместимы на аппаратном уровне и работоспособны | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено интерактивным блоком информационной визуализации | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено центральным блоком обработки данных и вычислений | Соответствие |

|  |  |  |  | Диагональ сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля, дюйм | 10,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по горизонтали, пиксель | 3840 |
|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по вертикали, пиксель | 2160 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль поддерживает технологию распознавания множественного касания | Соответствие |
|  |  |  |  | В состав планшетного модуля входит: встроенный физический вычислительный процессор; встроенный модуль оперативной памяти; встроенный твердотельный накопитель; встроенный модуль Wi-Fi для подключения к беспроводным сетям; встроенный модуль Bluetooth; устройство цифровой фиксации изображения фронтального расположения; акустическая система воспроизведения звуковой информации; встроенная аккумуляторная батарея; устройство звукоснимания; встроенный выходной разъем аудио-видеопередачи; аудио-разъем 3,5 «джек»; встроенный разъем USB встроенный разъем питания USB | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество вычислительных ядер втроенного вычислительного процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, шт | 4 |
|  |  |  |  | Тактовая частота функционирования встроенного физического вычислительного | 1,63 |

|  |  |  |  | процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, ГГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общий объем встроенного модуля оперативной памяти центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, Гб | 64 |
|  |  |  |  | Общий объём встроенного твердотельного накопителя информации планшетного модуля, Гб | 256 |
|  |  |  |  | Тип встроенного выходного разъёма аудио-видеопередачи планшетного модуля | HDMI |
|  |  |  |  | Тип встроенного разъема USB | USB 2.0 (тип А) |
|  |  |  |  | Количество встроенных разъёмов USB, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность автономного функционирования от встроенной аккумуляторной батареи без подключения к источнику сетевого напряжения | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность функционировать от источника сетевого напряжения 230 Вольт посредством сетевого адаптера питания, входящего в комплект поставки, посредством которого в том числе осуществляется зарядка встроенной аккумуляторной батареи | Соответствие |
|  |  |  |  | Масса планшетного модуля фиксации и обработки входных цифровых данных, грамм | 650 |
|  |  |  |  | Количество встроенных датчиков цифрового измерения в планшетном модуле фиксации и обработки данных, шт. | 11 |
|  |  |  |  | На планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных предустановлена интерактивная программная оболочка, обеспечивающая визуализацию данных, полученных от модулей цифровых измерений и представляющая ее в цифровом | Соответствие |

|  |  |  |  | и графическом виде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи интерактивного блока информационной визуализации планшетного модуля, Миллиампер в час | 8000 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик относительной влажности планшетного модуля | Наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 100 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик теплового индекса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик точки росы планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик температуры окружающей среды планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | +50 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик атмосферного давления (барометр) планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) | 26 |

|  |  |  |  | планшетного модуля, кПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) планшетного модуля, кПа | 126 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик УФ- излучения планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения встроенного датчика УФ- излучения | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения встроенного датчика УФ- излучения | 11 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик освещенности планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 128000 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик пульса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 38 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 220 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик звука планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Регистрируемое измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | -2.5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | 2,5 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик уровня шума планшетного модуля | Наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 39,5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Встроенный акселерометр планшетного модуля | Наличие |

|  |  |  |  | Встроенный датчик GPS планшетного модуля | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аппаратная и программная совместимость планшетного модуля с внешними датчиками, входящими в комплект поставки цифровых лабораторий | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект кабелей для подключения датчиков, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Кабель совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабель совместим с модулями фиксации и обработки данных входящих в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м | 1 |
|  |  |  |  | Тип кабеля | USB |
|  |  |  |  | Количество кабелей в комплекте, шт | 4 |
|  |  |  |  | Датчик артериального давления (тонометр), шт. | наличие |
|  |  |  |  | Датчик артериального давления (тонометр) измеряет систолическое и диастолическое давление | Соответствие |
|  |  |  |  | Максимальное измерение пульса датчика артериального давления (тонометр), удар в минуту | 200 |
|  |  |  |  | Минимальное измерение пульса датчика артериального давления (тонометр), удар в минуту | 36 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика артериального давления (тонометр), удар в минуту | 1 |
|  |  |  |  | Минимальное измерение значения артериального давления датчика артериального давления (тонометр), мм.рт.ст | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение значения артериального давления датчика артериального давления (тонометр), мм.рт.ст | 375 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений артериального давления датчика артериального давления (тонометр), мм.рт.ст | 3 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика артериального давления | 10 |

|  |  |  |  | (тонометр), шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время отклика датчика артериального давления (тонометр), мс | 1 |
|  |  |  |  | Датчик дыхания (спирометр), шт. | 1 |
|  |  |  |  | Датчик дыхания (спирометр) измеряет скорость потока воздуха и объем легких пользователя, дышащего в датчик | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальное значение измерений датчика дыхания (спирометр), л/мин | -315 |
|  |  |  |  | Максимальное значение измерений датчика дыхания (спирометр), л/мин | 315 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика дыхания (спирометр), % | 8 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика дыхания (спирометр), шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область минимального значения величины измерений первого типа датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), В | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений первого типа датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), В | 5 |
|  |  |  |  | Область минимального значения величины измерений второго типа датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), ударов в минуту | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений второго типа датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), ударов в минуту | 250 |
|  |  |  |  | Радиус устойчивого радиосигнала передатчика датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), см | 80 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика частоты сердечных сокращений (при | 1,25 |

|  |  |  |  | физических нагрузках), мВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика частоты сердечных сокращений (при физических нагрузках), шт. | 100 |
|  |  |  |  | Датчик частоты сердечных сокращения "Пульсомер", шт. | 1 |
|  |  |  |  | Датчик частоты сердечных сокращения "Пульсомер" нужен для измерения физической формы человека и того, как такие факторы, как уровень активности, пол и размер, влияют на частоту сердечных сокращений. | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение диапазона волны датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", В | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение диапазона волны датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", В | 5 |
|  |  |  |  | Минимальное измерение частоты сердцебиения датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", уд/мин | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение частоты сердцебиения датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", уд/мин | 200 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", шт | 100 |
|  |  |  |  | Время срабатывания датчика частоты сердечных сокращения "Пульсомер", секунда | 10 |
|  |  |  |  | Датчик ЭКГ, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Датчик ЭКГ составляет электрокардиограмму пользователя | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальный выходной сигнал датчика ЭКГ, В | 0 |
|  |  |  |  | Максимальный выходной сигнал датчика ЭКГ, В | 3 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика ЭКГ, % | 3 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика ЭКГ, шт. | 100 |
|  |  |  |  | Комплект электродов для измерения ЭКГ датчика ЭКГ | Наличие |
|  |  |  |  | Методическое пособие по работе с программным обеспечением, шт. | 1 |

|  |  |  |  | Визуальное сопровождение методического пособия по работе с программным обеспечением скриншотами и картинками | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по работе с программным обеспечением: Пошаговая установка ПО на разные ОС | Наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по работе с программным обеспечением: Описание инструментов и панелей ПО | Наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по работе с программным обеспечением: Описание функций ПО | Наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по работе с программным обеспечением: Примеры работы с ПО, используя анализ данных: | Наличие |
|  |  |  |  | Методическое пособие по внешним модулям измерения значений, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Количество внешних датчиков, описываемых в методическом пособии по внешним модулям измерения значений, шт. | 25 |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Основная задача | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Типичные эксперименты | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Технические примечания | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Технические характеристики | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Принцип работы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Калибровка датчика | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по внешним модулям измерения значений: Примеры работы | наличие |

|  |  |  |  | Методическое пособие по физиологии, шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество экспериментов, описанных в методическом пособии по физиологии, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Введение в эксперимент | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Оборудование и материалы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Подготовка эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Проведение эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Анализ результатов эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Вопросы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по физиологии: Дополнительные задания | наличие |

| 1.36 | Цифровая лаборатория по химии | шт. | 1 | Предметная область | Химия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки данных со встроенными датчиками. шт. | 1 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль выполнен как единый конструктивный элемент, все комплектующие которого подключены, задействованы, совместимы на аппаратном уровне и работоспособны | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено интерактивным блоком информационной визуализации | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено центральным блоком обработки данных и вычислений | Соответствие |
|  |  |  |  | Диагональ сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля, дюйм | 10,1 |

|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по горизонтали, пиксель | 3840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по вертикали, пиксель | 2160 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль поддерживает технологию распознавания множественного касания | Соответствие |
|  |  |  |  | В состав планшетного модуля входит: встроенный физический вычислительный процессор; встроенный модуль оперативной памяти; встроенный твердотельный накопитель; встроенный модуль Wi-Fi для подключения к беспроводным сетям; встроенный модуль Bluetooth; устройство цифровой фиксации изображения фронтального расположения; акустическая система воспроизведения звуковой информации; встроенная аккумуляторная батарея; устройство звукоснимания; встроенный выходной разъем аудио-видеопередачи; аудио-разъем 3,5 «джек»; встроенный разъем USB встроенный разъем питания USB | Соответствие |
|  |  |  |  | Количество вычислительных ядер встроенного вычислительного процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Тактовая частота функционирования встроенного физического вычислительного процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, ГГц | 1,65 |
|  |  |  |  | Общий объем встроенного | 64 |

|  |  |  |  | модуля оперативной памяти центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, Гб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общий объём встроенного твердотельного накопителя информации планшетного модуля, Гб | 256 |
|  |  |  |  | Тип встроенного выходного разъёма аудио-видеопередачи планшетного модуля | HDMI |
|  |  |  |  | Тип встроенного разъема USB | USB 2.0 (тип А) |
|  |  |  |  | Количество встроенных разъёмов USB, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность автономного функционирования от встроенной аккумуляторной батареи без подключения к источнику сетевого напряжения | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность функционировать от источника сетевого напряжения 230 Вольт посредством сетевого адаптера питания, входящего в комплект поставки, посредством которого в том числе осуществляется зарядка встроенной аккумуляторной батареи | Соответствие |
|  |  |  |  | Масса планшетного модуля фиксации и обработки входных цифровых данных, грамм | 647 |
|  |  |  |  | Количество встроенных датчиков цифрового измерения в планшетном модуле фиксации и обработки данных, шт. | 11 |
|  |  |  |  | На планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных предустановлена интерактивная программная оболочка, обеспечивающая визуализацию данных, полученных от модулей цифровых измерений и представляющая ее в цифровом и графическом виде | Соответствие |
|  |  |  |  | Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи интерактивного блока информационной визуализации планшетного модуля, | 8000 |

|  |  |  |  | Миллиампер в час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Встроенный датчик относительной влажности планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 100 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик теплового индекса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик точки росы планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик температуры окружающей среды планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | +50 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик атмосферного давления (барометр) планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) планшетного модуля, кПа | 26 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) планшетного модуля, кПа | 126 |

|  |  |  |  | Встроенный датчик УФ- излучения планшетного модуля: | наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения встроенного датчика УФ- излучения | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения встроенного датчика УФ- излучения | 11 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик освещенности планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 128000 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик пульса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 38 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 220 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик звука планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Регистрируемое измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | -2.5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | 2,5 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик уровня шума планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 39,5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Встроенный акселерометр планшетного модуля | наличие |
|  |  |  |  | Встроенный датчик GPS планшетного модуля | наличие |
|  |  |  |  | Аппаратная и программная совместимость планшетного модуля с внешними датчиками, входящими в комплект | Соответствие |

|  |  |  |  | поставки цифровых лабораторий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Комплект кабелей для подключения датчиков, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Кабель совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабель совместим с модулями фиксации и обработки данных входящих в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м | 1 |
|  |  |  |  | Тип кабеля | USB |
|  |  |  |  | Количество кабелей в комплекте, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Датчик ионов аммония, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов аммония, млн^- 1 | 0,1 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов аммония, млн^- 1 | 14 000 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов аммония, моль/л | 5х10^-6 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов аммония, моль/л | 1 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика ионов аммония, мВ | 0,15 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика ионов аммония, рН | 4 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика ионов аммония, рН | 10 |
|  |  |  |  | Нижний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком ионов аммония, ° C | 0 |
|  |  |  |  | Верхний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение | 50 |

|  |  |  |  | корректных измерений датчиком ионов аммония, ° C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика ионов аммония, замеров в секунду | 10 |
|  |  |  |  | Нижний предел сопротивления электрода датчика ионов аммония, Мом | 1 |
|  |  |  |  | Верхний предел сопротивления электрода датчика ионов аммония, Мом | 4 |
|  |  |  |  | Мешающие ионы датчика ионов аммония | K +, Na + |
|  |  |  |  | Датчик ионов калия, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов калия, млн^-1 | 0,04 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов калия, млн^-1 | 39 000 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов калия, моль/л | 1х10^-6 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов калия, моль/л | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика ионов калия, pH | 2 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика ионов калия, pH | 12 |
|  |  |  |  | Нижний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком ионов калия, ° C | 0 |
|  |  |  |  | Верхний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком ионов калия, ° C | 50 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений четвертого типа датчика ионов калия, Мом | 10 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений четвертого типа датчика ионов калия, Мом | 20 |
|  |  |  |  | Мешающие ионы датчика ионов калия | Cs +, Nh⁴ +, Ti +, H +, Ag +, Трис +, |

|  |  |  |  |  | Li +, Na + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Датчик ионов нитратов, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов нитратов, ч / млн | 0,1 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации первого типа датчика ионов нитратов, ч / млн | 14 000 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов нитратов, М | 7 x 10-6 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений концентрации второго типа датчика ионов нитратов, М | 1 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика ионов нитратов, мВ | 0,15 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика ионов нитратов, pH | 2,5 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика ионов нитратов, pH | 11 |
|  |  |  |  | Нижний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком ионов нитратов, ° C | 0 |
|  |  |  |  | Верхний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком ионов нитратов, ° C | 50 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика ионов нитратов, измерений в секунду | 10 |
|  |  |  |  | Нижний предел сопротивления электрода датчика ионов нитратов, Мом | 1 |
|  |  |  |  | Верхний предел сопротивления электрода датчика ионов нитратов, Мом | 4 |
|  |  |  |  | Мешающие ионы датчика ионов нитратов | CIO 4, CIO 3, I, F - |
|  |  |  |  | Рефрактометр, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Тип | Портативный |

|  |  |  |  | Назначение | для измерения эмульсий/СОЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерений | 0-32 |
|  |  |  |  | Датчик кислорода, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Датчик кислорода измеряет концентрацию кислорода в воздухе и в растворах | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимально измеряемая величина датчиком кислорода, мг/л | 0 |
|  |  |  |  | Максимально измеряемая величина датчиком кислорода, мг/л | 12,5 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика кислорода, % | 7 |
|  |  |  |  | Время срабатывания датчика кислорода, минута | 2 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика кислорода, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик pH, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Датчик pH измеряет pH среды | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение величины датчика pH, pH | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение величины датчика pH, pH | 14 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика pH, % | 2 |
|  |  |  |  | Температурная компенсация датчика pH: |  |
|  |  |  |  | Время отклика датчика pH, секунда | 10 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика pH, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик растворенного кислорода, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений датчика растворенного кислорода, мг / л | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений датчика растворенного кислорода, мг / л | 14 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика растворенного кислорода, % | ± 2 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика растворенного кислорода, мг / л | 0,003 |
|  |  |  |  | Время отклика датчика | 2 |

|  |  |  |  | растворенного кислорода для получения 95% результата, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика растворенного кислорода, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик электропроводности, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Датчик электропроводности измеряет электропроводимость жидкостей и растворов | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение электропроводности датчиком электропроводности, мСм/см | 0.05 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение электропроводности датчиком электропроводности, мСм/см | 80 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика электропроводности, % | 8 |
|  |  |  |  | Время отклика датчика электропроводности, секунда | 5 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика электропроводности, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик электропроводности имеет встроенную возможность измерения температуры раствора | Соответствие |
|  |  |  |  | Методическое пособие по химии, шт.: | 1 |
|  |  |  |  | Количество экспериментов, описанных в методическом пособии по химии, шт. | 18 |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Введение в эксперимент | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Оборудование и материалы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Подготовка эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Проведение эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Анализ результатов эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Вопросы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по химии: Дополнительные задания | наличие |

| 1.37 | Цифровая лаборатория по биологии и экологии | шт. | 2 | Предметная область | Биология, Экология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип пользователя | Учитель |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки данных со встроенными датчиками. шт. | 1 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль выполнен как единый конструктивный элемент, все комплектующие которого подключены, задействованы, совместимы на аппаратном уровне и работоспособны | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено интерактивным блоком информационной визуализации | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль представляет собой электронное устройство, которое оснащено центральным блоком обработки данных и вычислений | Соответствие |
|  |  |  |  | Диагональ сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля, дюйм | 10,1 |
|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по горизонтали, пиксель | 3840 |
|  |  |  |  | Разрешение сенсорного жидкокристаллического мультитач дисплея со светодиодной подсветкой планшетного модуля по вертикали, пиксель | 2160 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль поддерживает технологию распознавания множественного касания | Соответствие |
|  |  |  |  | В состав планшетного модуля входит: встроенный физический вычислительный процессор; встроенный модуль оперативной памяти; встроенный твердотельный накопитель; встроенный модуль Wi-Fi для подключения к беспроводным сетям; встроенный модуль Bluetooth; устройство цифровой фиксации изображения фронтального расположения; акустическая система воспроизведения звуковой информации; встроенная аккумуляторная батарея; устройство звукоснимания; встроенный выходной разъем аудио- видеопередачи; | Соответствие |

|  |  |  |  | аудио-разъем 3,5 «джек»; встроенный разъем USB встроенный разъем питания USB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество вычислительных ядер встроенного вычислительного процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Тактовая частота функционирования встроенного физического вычислительного процессора центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, ГГц | 1,65 |
|  |  |  |  | Общий объем встроенного модуля оперативной памяти центрального блока обработки данных и вычислений планшетного модуля, Гб | 64 |
|  |  |  |  | Общий объём встроенного твердотельного накопителя информации планшетного модуля, Гб | 256 |
|  |  |  |  | Тип встроенного выходного разъёма аудио-видеопередачи планшетного модуля | HDMI |
|  |  |  |  | Тип встроенного разъема USB | USB 2.0 (тип А) |
|  |  |  |  | Количество встроенных разъёмов USB, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность автономного функционирования от встроенной аккумуляторной батареи без подключения к источнику сетевого напряжения | Соответствие |
|  |  |  |  | Планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных имеет возможность функционировать от источника сетевого напряжения 230 Вольт посредством сетевого адаптера питания, входящего в комплект поставки, посредством которого в том числе осуществляется зарядка встроенной аккумуляторной батареи | Соответствие |
|  |  |  |  | Масса планшетного модуля фиксации и обработки входных цифровых данных, грамм | 647 |
|  |  |  |  | Количество встроенных датчиков цифрового измерения в планшетном модуле фиксации и обработки данных, шт. | 11 |
|  |  |  |  | На планшетный модуль фиксации и обработки входных цифровых данных предустановлена интерактивная программная оболочка, обеспечивающая визуализацию данных, полученных от модулей цифровых измерений и представляющая ее в цифровом и | Соответствие |

|  |  |  |  | графическом виде |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи интерактивного блока информационной визуализации планшетного модуля, мАЧ | 8000 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик относительной влажности планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 0 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение встроенного датчика относительной влажности планшетного модуля, % | 100 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик теплового индекса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика теплового индекса планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик точки росы планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика точки росы планшетного модуля, ℃ | +120 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик температуры окружающей среды планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | -30 |
|  |  |  |  | Максимальная температура работы встроенного датчика температуры окружающей среды планшетного модуля, ℃ | +50 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик атмосферного давления (барометр) планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) планшетного модуля, кПа | 26 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика атмосферного давления (барометр) планшетного модуля, кПа | 126 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик УФ-излучения планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения встроенного датчика УФ-излучения | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный индекс уровня ультрафиолетового излучения | 11 |

|  |  |  |  | встроенного датчика УФ-излучения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Встроенный датчик освещенности планшетного модуля | наличие |
|  |  |  |  | Минимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 1 |
|  |  |  |  | Максимальный уровень измерения встроенного датчика освещенности планшетного модуля, лк | 128000 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик пульса планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 38 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение ритма встроенного датчика пульса планшетного модуля, уд/мин | 220 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик звука планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Регистрируемое измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | -2.5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика звука планшетного модуля, В | 2,5 |
|  |  |  |  | Встроенный датчик уровня шума планшетного модуля: | наличие |
|  |  |  |  | Минимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 39,5 |
|  |  |  |  | Максимальная величина измерения встроенного датчика уровня шума планшетного модуля, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Встроенный акселерометр планшетного модуля | наличие |
|  |  |  |  | Встроенный датчик GPS планшетного модуля | наличие |
|  |  |  |  | Аппаратная и программная совместимость планшетного модуля с внешними датчиками, входящими в комплект поставки цифровых лабораторий | Соответствие |
|  |  |  |  | Комплект кабелей для подключения датчиков, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Кабель совместим с датчиками, входящими в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Кабель совместим с модулями фиксации и обработки данных входящих в комплект поставки. | Соответствие |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м | 1 |
|  |  |  |  | Тип кабеля | USB |
|  |  |  |  | Количество кабелей в комплекте, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Датчик влажности почвы, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений датчика влажности почвы, кБар | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения | 200 |

|  |  |  |  | величины измерений датчика влажности почвы, кБар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика влажности почвы, % | 2 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика влажности почвы, кБар | 0,05 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика влажности почвы, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Нижний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком влажности почвы, °С | 0 |
|  |  |  |  | Верхний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком влажности почвы, ° С | 40 |
|  |  |  |  | Датчик освещенности (3-х диапазонный), шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений первого типа датчика освещенности, лк | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений первого типа датчика освещенности, лк | 600 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений второго типа датчика освещенности, лк | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений второго типа датчика освещенности, лк | 6000 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика освещенности, клк | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика освещенности, клк | 150 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика освещенности, % | ± 4 |
|  |  |  |  | Датчик уровня шума, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений первого типа датчика уровня шума, дБ | 45 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений первого типа датчика уровня шума, дБ | 80 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений второго типа датчика уровня шума, дБ | 65 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений второго типа датчика уровня шума, дБ | 110 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений | ± 3 |

|  |  |  |  | датчика уровня шума, дБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время отклика модуля цифрового измерения датчика уровня шума, мс | 20 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика уровня шума, Гц | 31,5 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика уровня шума, Гц | 8000 |
|  |  |  |  | Нижний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком уровня шума, ° C | 0 |
|  |  |  |  | Верхний предел температуры окружающей среды при котором возможно получение корректных измерений датчиком уровня шума, ° C | 50 |
|  |  |  |  | Датчик относительной влажности, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений датчика относительной влажности, % | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений датчика относительной влажности, % | 100 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика относительной влажности, % | ± 5 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчиком относительной влажности, % | 0,05 |
|  |  |  |  | Датчик температуры, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений первого типа датчика температуры, ° C | -40 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений первого типа датчика температуры, ° C | +140 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений второго типа датчика температуры, ° F | -40 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений второго типа датчика температуры, ° F | +284 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика температуры, К | 233,15 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика температуры, К | 413,15 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика температуры, % | ± 2 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика температуры, ° C | 0,03 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду | 10 |

|  |  |  |  | датчика температуры, выборок в секунду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Время отклика датчика температуры для получения 90% результата в жидкости, секунд | 20 |
|  |  |  |  | Время отклика датчика температуры для получения 90% результата в воздухе, секунд | 60 |
|  |  |  |  | Чувствительный элемент датчика температуры расположен внутри наконечника датчика | Соответствие |
|  |  |  |  | Датчик температуры-термопара, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений первого типа датчика температуры-термопара, ° C | 0 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений первого типа датчика температуры-термопара, ° C | 1200 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений второго типа датчика температуры-термопара, ° F | 32 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений второго типа датчика температуры-термопара, ° F | 2192 |
|  |  |  |  | Область наименьшего значения величины измерений третьего типа датчика температуры-термопара, К | 273,15 |
|  |  |  |  | Область максимального значения величины измерений третьего типа датчика температуры-термопара, К | 1473,15 |
|  |  |  |  | Степень близости друг к другу независимых результатов измерений датчика температуры-термопара, % | ± 2 |
|  |  |  |  | Наименьшее регистрируемое колебание внешнего возбуждения датчика температуры-термопара, ° C | 0,3 |
|  |  |  |  | Количество измерений в секунду датчика температуры-термопара, шт. | 10 |
|  |  |  |  | Датчик-колориметр, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Датчик-колориметр измеряет интенсивность света, проходящего через образец | Соответствие |
|  |  |  |  | Минимальное измерение величины датчика-колориметра, % | 20 |
|  |  |  |  | Максимальное измерение величины датчика-колориметра, % | 90 |
|  |  |  |  | Величина погрешности измерений датчика-колориметра, % | 10 |
|  |  |  |  | Светофильтров в комплекте поставки датчика-колориметра, шт. | 3 |
|  |  |  |  | светофильтр синий в комплекте поставки датчика-колориметра, Нм | 480 |

|  |  |  |  | светофильтр зеленый в комплекте поставки датчика-колориметра, Нм | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | светофильтр красный в комплекте поставки датчика-колориметра, Нм | 650 |
|  |  |  |  | Количество кювет в комплекте поставки датчика-колориметра, шт. | 5 |
|  |  |  |  | Методическое пособие по биологии, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Количество экспериментов, описанных в методическом пособии по биологии, шт. | 28 |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Введение в эксперимент | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Оборудование и материалы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Подготовка эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Проведение эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Анализ результатов эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Вопросы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по биологии: Дополнительные задания | наличие |
|  |  |  |  | Методическое пособие по экологии, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Количество экспериментов, описанных в методическом пособии по экологии, шт. | 9 |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Введение в эксперимент | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Оборудование и материалы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Подготовка эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Проведение эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Анализ результатов эксперимента | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Вопросы | наличие |
|  |  |  |  | Тема методического пособия по экологии: Дополнительные задания | наличие |

| 1.38 | Микроскоп с | шт. | 1 | Увеличение микроскопа, крат | 40-1280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | камерой |  |  | Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предметный столик, мм | 90х90 |
|  |  |  |  | Источник проходящего света | точечный светодиод |
|  |  |  |  | Источник отраженного света | точечный светодиод |
|  |  |  |  | Питание от батарейки | наличие |
|  |  |  |  | Питание от сети | наличие |

  - Требования к оборудованию.

    - Оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

      - оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации);

      - оборудование по своим параметрам должно соответствовать техническим параметрам, которые приведены в настоящем Техническом задании.

    - Поставляемый товар отвечает требованиям ТР ТС -018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ТР ТС-010-2011 «О безопасности машин и оборудования».

    - Габаритная ширина кузова, полная масса и ее распределение по осям не превышают пределов, установленных технической характеристикой транспортного средства.

    - оборудование внутри транспортного средства надежно закреплено.

    - на внешней стороне транспортного средства не имеется острых травмоопасных выступов.

    - Автомобиль предназначен для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием.

    - Документация на автомобиль и оборудование должна соответствовать следующим требованиям:

      - должна быть написана на русском языке или иметь русскоязычный перевод;

      - должна включать документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения о гарантийных обязательствах, декларацию соответствия.

      - номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания поставляемого оборудования и освоения принципов работы с ним.

  - Требования к поставляемым товарам по сертификации.

Все поставляемое оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия государственным стандартам и (или) техническим регламентам.

Для всех единиц товаров, подлежащих сертификации, Поставщик передает Заказчику вместе с товаром копии сертификатов соответствия товара техническим регламентам, положениям стандартов, сводов правил и условиям договоров в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Гарантийные обязательства.

    - Срок действия гарантии Поставщика товара с момента поставки Товара должен составлять не менее срока действия гарантии производителя, а в случае ее отсутствия – не менее

24 месяцев. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленного оборудования со дня подписания акта приема-передачи товара по количеству и качеству.

    - Гарантийное обслуживание включает в себя, по необходимости, устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей, при невозможности ремонта - замену оборудования.

    - Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставленного оборудования в сервисных центрах на территории Пермского края. В документации должны быть указаны условия гарантийного обслуживания, адреса сервисных центров на территории Пермского края и номера контактных телефонов. В противном случае Поставщик обязан обеспечить ремонт по месту нахождения оборудования или осуществить доставку оборудования в сервисный центр и обратно за свой счет.

  - Требования к поставке товара.

    - При доставке товара обеспечивается его сохранность при транспортировке различными способами и хранении.

    - Поставляемый товар должен быть укомплектован и готов к использованию, оборудование должно быть размещено внутри транспортного средства, находиться в контейнерах и/или надежно закреплено. В каждом едином мобильном комплексе должна находиться опись, расположенного в нем оборудования, с указанием места его нахождения в лабораторном отсеке.

- Требования к отчетности.

Поставщик должен предоставить Заказчику по итогам исполнения договора отчетные документы:

- паспорта оборудования, сертификаты соответствия, другие документы, подтверждающие соответствие товара требованиям к техническим характеристикам и гарантийные обязательства;

- акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору;

- товарные накладные;

- счета-фактуры (при наличии);

- счет.

Документы для оплаты направляются Заказчику по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,

210, предпочтительно через электронный документооборот (ЭДО).

Директор	Генеральный директор

/ С.В. Шубин		/ Л.В. Личнова

М.П.	М.П.

| Данные электронной подписи (от Заказчика) Владелец: Шубин Сергей Владимирович Организация: ГАУ ДПО "ИРО ПК" (ИНН 5903005619, КПП 590301001) |  | Данные электронной подписи (от Поставщика) Владелец: Личнова Лариса Витальевна Организация: ООО "АВТОСПЕКТР-НН" (ИНН 5262096122, КПП 526201001) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные сертификата | Серийный номер: 0CCB57D1BCC04C26D255BB842D229F05 Удостоверяющий центр: Федеральное казначейство Срок действия: 19.05.2025 13:28 (МСК) - 12.08.2026 13:28 (МСК) | Данные сертификата | Серийный номер: 021707830031B15DA0488C6BDE0D6A7315 Удостоверяющий центр: Федеральная налоговая служба Срок действия: 12.03.2024 10:47 (МСК) - 12.06.2025 10:57 (МСК) |
| Документ подписан электронной подписью |  | Документ подписан электронной подписью |  |
| Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru Номер договора: 32514805154 Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: Дата подписания: 02.06.2025 |  |  |  |